- 附件2：

- 2025年通风橱、实验台以及试剂架等实验辅助设备项目报价单

| 采购方： |  |  | 联系人： |  |  | 联系方式： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价方： |  |  | 联系人： |  |  | 联系方式： |  |  |  |
| 总报价（元）： |  |  | 大写金额： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| - 序号 | - 辅助设备名称 | - 品牌（厂家）及 - 规格型号 |  | - 辅助设备参数 | - 单价 - （元） |  | - 数量 | - 小计 - （元） | - 备注 |
| 1 | 全钢通风橱 |  |  | - 1、主体框架：全钢材质，左右旁板、前钢板、后背板、顶板及下柜体均采用1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板，折弯采用一体折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；内衬板、导流板：采用厚度为5.0mm的实芯抗倍特板，导流板固定件使用PP材质一体成型制作。 - 2、宽度1500mm×深度850mm×高度2350mm。 |  |  | 1套 |  |  |
| 2 | 桌上型通风罩 |  |  | - 1、定制，5.0mm钢化玻璃，304不锈钢架，铝合金材质提拉窗。 - 2、宽度1300mm×深度900mm×高度1910mm。 |  |  | 2套 |  |  |
| 3 | 桌上型通风罩 |  |  | - 1、定制，5.0mm钢化玻璃，304不锈钢架，铝合金材质提拉窗。 - 2、宽度5800mm×深度750mm×高度1200mm。 |  |  | 1套 |  |  |
| 4 | 实验台 |  |  | - 1、钢木结构：C型框钢木结构带工作空位，钢架材料为1.5mm厚40mm×60mm方管，连杆采用1.5mm厚40mm×60mm方管，柜体为15mm厚三聚氰胺E1环保刨花板，门板为18mm厚三聚氰胺板E1环保（中纤板）。 - 2、宽度1200mm×深度750mm×高度830mm。 |  |  | 1套 |  |  |
| 5 | 实验台 |  |  | - 1、钢木结构：C型框钢木结构带工作空位，钢架材料为1.5mm厚40mm×60mm方管，连杆采用1.5mm厚40mm×60mm方管，柜体为15mm厚三聚氰胺E1环保刨花板，门板为18mm厚三聚氰胺板E1环保（中纤板）。 - 2、宽度1400mm×深度750mm×高度830mm。 |  |  | 2套 |  |  |
| 6 | 大理石实验台 |  |  | - 1、钢木结构口型架，18mm大理石，耐酸耐碱。 - 2、宽度1600mm×深度750mm×高度590mm。 |  |  | 1套 |  |  |
| 7 | 试剂架 |  |  | - 1、定制，立柱：1.0mm厚镀锌钢板折边而成，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化；连接件：1.0mm钢板；8.0mm钢化玻璃层板。 - 2、宽度2400mm×深度750mm×高度600mm。 |  |  | 1套 |  |  |
| 8 | 试剂架 |  |  | - 1、定制，立柱：1.0mm厚镀锌钢板折边而成，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化；连接件：1.0mm钢板；8.0mm钢化玻璃层板。 - 2、宽度3400mm×深度750mm×高度600mm。 |  |  | 1套 |  |  |
| 9 | 管道风机 |  |  | - 1、功率：110W； - 2、风量：1850立方米/小时； - 3、材质：聚丙烯（PP）； - 4、内径：200mm； - 5、转速：1450转/分。 |  |  | 14台 |  |  |
| 10 | 排风管 |  |  | - 1、含开关阀、止回阀、接头等配件+安装； - 2、材质：聚丙烯（PP）； - 3、内径：200mm。 |  |  | 115米 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |