
附件1：

2025年执法辅助设备项目清单

	序号
	仪器设备名称
	仪器设备

参数
	预算单价

（元）
	数量
	小计

（元）
	备注

	1
	磁力搅拌器
	1.自动记忆末次设定的工作参数，方便固定实验条件使用；

2.控制面板上方设计有防腐蚀导液槽，即使液体溅出，也不会损坏设备；

3.可外接两根温度传感器：（1）PT-100 传感器控制样品温度（2）单独安诠温度热电偶 ; 传感器意外掉落安诠保护功能；

4.密封式外壳设计，关键部件隔离安装；适合实验室环境相对苛刻的条件；

5.采用红外增强加热单元，为高温型加热磁力搅拌器，加热效率高，可以很快到介质需要的高温；

6.高温保护：内部安诠温度开关保护，超过介质设定温度（10~50℃）自动切断电源。
	10000
	1个
	10000
	

	2
	紫外可见分光光度计
	1.分光器：单色器使用高性能闪耀全息光栅，象差校正型切尼尔一特纳装置；

2.测光方式：比例双光束测光方式；

3.波长测试范围：190～1100nm；

4.波长准确性：±0.1nm D2 656.1nm，±0.3nm全区域；

5.波长重复精度：±0.1nm；

6.波长设定：0.1nm（波长扫描区设定时为1nm单位）；

7.光源切换波长：可在295-364nm范围内任意设定切换波长（0.1nm单位）；

8.谱带宽度：5nm；

9.杂散光：0.05%以下（220nm，Nal 10g/L溶液与340nm，NaNO2溶液）；

10.基线稳定性：±0.001Abs/h（700nm，预热1小时后），基线平滑度：±0.010Abs/h（预热1小时后）；

11.噪声：0.0005Abs（700nm）；

12.具有测试数据、谱图储存功能。
	45000
	1个
	45000
	

	合计（元）
	55000
	


备注：供应商提供的仪器设备必须完全满足或优于表格所列的参数要求。



