附件：

阳山县“江山书卷、秦汉古风”旅游带项目——县城道路通行保障设施配件及线路材料采购项目询价清单
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	LED灯珠配件
	60W、90w 4000K  ETIBJG3232 LED 18*1 E353412 1PX15206A01  
	片
	2000
	
	

	
	40W、50W-HY-L8783
	片
	1000
	
	

	
	MY_10C6B/3030
	片
	500
	
	

	小    计
	
	

	LED灯驱动器
	GH-JC50W、75W-80V、107V-PC
	只
	1200
	
	

	
	150W-EUK-150S105DVA
	只
	1000
	
	

	小    计
	
	

	LED灯具
	4000K 60W. LED路灯
	盏
	500
	
	

	
	4000K 120W. LED路灯
	盏
	1000
	
	

	
	4000K 150W. LED投光灯
	盏
	300
	
	

	小    计
	
	

	电力电缆
	VV-4×10mm2
	米
	1000
	
	

	
	VV-4×16mm2
	米
	3000
	
	

	
	VV-4×25mm2
	米
	500
	
	

	小    计
	
	

	铜芯线
	国标双塑10mm2
	扎
	100
	
	

	
	国标双塑16mm2
	扎
	100
	
	

	小    计
	
	

	安装韩愈西路新建路灯
	双臂路灯9/6m+120W/65W
	套
	69
	
	

	小计
	
	

	出入口太阳能
	
	套
	60
	
	

	路灯零星材料
	
	批
	3
	
	

	中国结
	
	套
	500
	
	

	配电箱
	ZLP1000-SQ-100/3-12H3/LP
	台
	1
	
	

	小    计
	
	

	总   合   计
	大写：
	




